Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych

w DPS „Złota Jesień” w 2015 r.

| Nazwa organu prowadzącego kontrolę | Urząd Dozoru Technicznego Gliwice |
| --- | --- |
| Komórka organizacyjna podlegająca kontroli | Dział Gospodarczy |
| Zakres kontroli | Badanie okresowe kotłowni |
| Badany okres | Bieżący |
| Data rozpoczęcia kontroli | 28.01.2015r. |
| Data zakończenia kontroli | 28.01.2015 r. |
| Zalecenie pokontrolne | Nie wydano zaleceń pokontrolnych |

II.

| Nazwa organu prowadzącego kontrolę | Sąd Rejonowy w Raciborzu , Sąd Okręgowy w Gliwicach |
| --- | --- |
| Komórka organizacyjna podlegająca kontroli | Biuro socjalne |
| Zakres kontroli | Kontrola w zakresie przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi |
| Badany okres | 02.2014 r. do 04.02.2014 r. |
| Data rozpoczęcia kontroli | 04.02.2015 r. |
| Data zakończenia kontroli | 04.02.2015 r. |
| Zalecenie pokontrolne | Zaleceń pokontrolnych nie wydano. |

III.

| Nazwa organu prowadzącego kontrolę | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu |
| --- | --- |
| Komórka organizacyjna podlegająca kontroli | ----- |
| Zakres kontroli | Badanie próbek wody na obecność bakterii Lagionella |
| Badany okres | Bieżący |
| Data rozpoczęcia kontroli | 11.06.2015, 30.06.2015 |
| Data zakończenia kontroli | 06.07.20152015 |
| Zalecenie pokontrolne | W badaniu z 11.06.2015 stwierdzono obecność bakterii Lagionella, wydano dyspozycję wdrożenia stosownych procedur oraz ponowne badanie wody do czasu uzyskania pozytywnych wyników. Niezwłocznie wdrożono stosowne procedury i próbkach pobranych w dniu 06.07.2015 nie stwierdzono obecności Lagionelli. |

IV.

| Nazwa organu prowadzącego kontrolę | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu |
| --- | --- |
| Komórka organizacyjna podlegająca kontroli | krany kuchni |
| Zakres kontroli | Badanie wody w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznych |
| Badany okres | Bieżący |
| Data rozpoczęcia kontroli | 13.07.2015 r. |
| Data zakończenia kontroli | 13.07.2015 r. |
| Zalecenie pokontrolne | Nie wydano zaleceń pokontrolnych, badana woda spełnia wymagania, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczono do spożycia przez ludzi. |

V.

| Nazwa organu prowadzącego kontrolę | Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach |
| --- | --- |
| Komórka organizacyjna podlegająca kontroli | Dział gospodarczy |
| Zakres kontroli | Ocena stanu sanitarnego części mieszkalnej obiektu |
| Badany okres | Bieżący |
| Data rozpoczęcia kontroli | 10.09.2015 r. |
| Data zakończenia kontroli | 10.09.2015 r. |
| Zalecenie pokontrolne | Nie stwierdzono nieprawidłowości, nie wydano zaleceń pokontrolnych |

VI.

| Nazwa organu prowadzącego kontrolę | Urząd Dozoru Technicznego Gliwice |
| --- | --- |
| Komórka organizacyjna podlegająca kontroli | Dział Gospodarczy |
| Zakres kontroli | Okresowe badanie dźwigów |
| Badany okres | Bieżący |
| Data rozpoczęcia kontroli | 13.10.2015 r. |
| Data zakończenia kontroli | 13.10.2015 r. |
| Zalecenie pokontrolne | Nie wydano zaleceń pokontrolnych |