Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych

w DPS „Złota Jesień” w 2018 r.

I.

| Nazwa organu prowadzącego kontrolę | Sąd Rejonowy w Jastrzębiu Zdroju, Sąd Okręgowy w Gliwicach |
| --- | --- |
| Komórka organizacyjna podlegająca kontroli | Biuro socjalne |
| Zakres kontroli | Kontrola w zakresie przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi |
| Badany okres | 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. |
| Data rozpoczęcia kontroli | 29.01.2018. |
| Data zakończenia kontroli | 29.01.2018. |
| Zalecenie pokontrolne | Zaleceń pokontrolnych nie wydano. |

II.

| Nazwa organu prowadzącego kontrolę | Urząd Dozoru Technicznego Gliwice |
| --- | --- |
| Komórka organizacyjna podlegająca kontroli | Dział Gospodarczy |
| Zakres kontroli | Badanie okresowe kotłowni |
| Badany okres | Bieżący |
| Data rozpoczęcia kontroli | 06.02.2018 r. |
| Data zakończenia kontroli | 06.02.2018 r. |
| Zalecenie pokontrolne | Nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych |

III.

| Nazwa organu prowadzącego kontrolę | Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach |
| --- | --- |
| Komórka organizacyjna podlegająca kontroli | Wszystkie komórki organizacyjne |
| Zakres kontroli | Kontrola warunków higieny pracy |
| Badany okres | bieżący |
| Data rozpoczęcia kontroli | 27.06.2018 r. |
| Data zakończenia kontroli | 27.06.2018 r. |
| Zalecenie pokontrolne | Stwierdzono: 1. Na stanowiskach, na których występuje zagrożenie oblania substancjami lub mieszaninami o działaniu żrącym brak płuczki do przemywania oczu co narusza § 103 ust.2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. z 2003, nr 169, poz. 1650 z pózn.zm.) 2. Na stanowiskach, na których występuje zagrożenie uszkodzenia oczu i skóry substancjami lub mieszaninami o działaniu żrącym brak środków ochrony indywidualnej w postaci okularów ochronnych i rękawic o właściwej odporności co narusza § 39 lit.c rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp ( Dz.U z 2003 r, nr169,poz.1650 z późn.zm.) oraz załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia Termin usunięcia nieprawidłowości wyznaczono na dzień 30.09.2018 r. |
| Zakres kontroli | Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń wydanych w trakcie kontroli z dnia 27.06.2018 r. |
| Data rozpoczęcia kontroli | 14.08.2018 r. |
| Data zakończenia kontroli | 14.08.2018 r. |
| Zalecenie pokontrolne | Uznano wykonanie zaleceń. Nie wydano zaleceń pokontrolnych. |

IV.

| Nazwa organu prowadzącego kontrolę | Urząd Dozoru Technicznego Gliwice |
| --- | --- |
| Komórka organizacyjna podlegająca kontroli | Dział Gospodarczy |
| Zakres kontroli | Okresowe badanie dźwigów |
| Badany okres | Bieżący |
| Data rozpoczęcia kontroli | 04.10.2018 r. |
| Data zakończenia kontroli | 04.10.2018 r. |
| Zalecenie pokontrolne | Nie wydano zaleceń pokontrolnych |

V.

| Nazwa organu prowadzącego kontrolę | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu |
| --- | --- |
| Komórka organizacyjna podlegająca kontroli | Woda pobrana z instalacji wewnętrznej budynku |
| Zakres kontroli | Badanie wody w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznych |
| Badany okres | Bieżący |
| Data rozpoczęcia kontroli | 01.10.2018 r. – pobranie próbek wody |
| Data zakończenia kontroli | 12.10.2018 r. – informacja o jakości wody |
| Zalecenie pokontrolne | Nie wydano zaleceń pokontrolnych, badana woda spełnia wymagania, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczono do spożycia przez ludzi. |